## IBPRS
L.p. | Przedmiot badań | Rodzaj działalności/badane cechy/metoda | Dokumenty odniesienia | Działalność laboratoryjna: A - akredytowana, NA-nie akredytowana, spełniająca wymagania PN-EN ISO/IEC 17025, NN-nieakredytowana i nie spełniająca wymagań PN-EN ISO/IEC 17025
1 | Cukier biały | Popiół konduktometryczny, Metoda potencjometryczna | PN-A-74855-8:1998 ICUMSA GS2/3/9-17 (2011) | A
2 | Cukier biały | Zabarwienie roztworu cukru, Metoda spektrofotometryczna | PN-A-74855-7:1998 PN-A-74855-7:1998/Az1:2005 ICUMSA GS2/3-10 (2011) | A
3 | Cukier biały | Zabarwienie w krysztale (reflektancja), Metoda fotometryczna | ICUMSA GS2-13 (2011) | A
4 | Cukier biały | Substancje nierozpuszczalne, Metoda wagowa | ICUMSA GS2/3/9-19 (2007) | A
5 | Cukier biały | Mętność roztworu cukru, Metoda spektrofotometryczna | ICUMSA GS2/3-18 (2013) | A
6 | Cukier biały | Wilgotność, Metoda wagowa | PN-A-74855-4:1996 Rozporządzenie MRiRW Załącznik nr 6 (Dz. U. 2004, nr 37, poz. 334) | A
7 | Cukier biały | Zawartość inwertu , Metoda miareczkowa | ICUMSA GS 2/3/9 – 5 (2011) | A
8 | Cukier biały | Zawartość dwutlenku siarki, Metoda spektrofotometryczna | ICUMSA GS2-33 (2022) | A
9 | Cukier biały | Zawartość żelaza, Metoda spektrofotometryczna | ICUMSA GS 2/3/7/8 – 31 (1994) | A
10 | Cukier biały | Polaryzacja, Metoda polarymetryczna | ICUMSA GS2/3-1(2011) | A
11 | Cukier biały | Zawartość saponin, Metoda pianowa | PB-ZC 7 wydanie 1 z 15.06.2020 | NN
12 | Cukier biały | Azot amonowy w przeliczeniu na amoniak, Metoda miareczkowa | PN – ISO 5664:2002 | NN
13 | Cukier biały | Zawartość ferromagnetyków, Metoda wagowa | PN-A-74855-10:1987 | NN
14 | Cukier biały | Zawartość formaldehydu, Metoda spektrofotometryczna | ICUMSA GS2-36 (2005) | NN
15 | Cukier biały | Filtracyjność roztworu cukru białego, Metoda wizualna | PB-ZC 12 wydanie 1 z 15.06.2020 | NN
16 | Cukier biały | Kłaczkowatość (flock test), Metoda wizualna | ICUMSA GS2/3-40 (2007 ) A ICUMSA GS2/3-40 (2007) B | NN
17 | Cukier biały | Zawartość azotanów i azotynów, Metoda spektrofotometryczna | PN-92/A-75112 | NN
18 | Cukier biały | Farmakopea | FP EU | NN
19 | Cukier biały | Granulacja cukru, Metoda wagowa | ICUMSA GS2/9-37(2007) | NN
20 | Cukier biały | Badania organoleptyczne | PN-A-74850 1996 | NN
21 | Melas | Pozorna zawartość s acharozy, Metoda polarymetryczna | PB-ZC 1 wydanie 4 z dnia 10.07.2025 | A
22 | Melas | Pozorna zawartość suchej substancji, Metoda refraktometryczna | ICUMSA GS4/3/8-13 (2009) | A
23 | Melas | Zawartość cukrów redukujących, Metoda miareczkowa | PB-ZC 2 wydanie 4 z dnia 10.07.2025 | A
24 | Melas | pH roztworu melasu, Metoda potencjometryczna | ICUMSA GS1/2/3/4/7/8-23 (2009) | A
25 | Melas | Zawartość azotu ogólnego, Metoda miareczkowa | PB-ZC 3 wydanie 4 z dnia 10.07.2025 | A
26 | Melas | Zawartość dwutlenku siarki, Metoda miareczkowa | PB-ZC 4 wydanie 4 z dnia 10.07.2025 | A
27 | Melas | Zawartość kwasów lotnych, Metoda miareczkowa | PB-ZC 10 wydanie 1 z 15.06.2020 | NN
28 | Melas | Zawartość szlamu, Metoda wizualna | PB-ZC 11 wydanie 1 z 15.06.2020 | NN
29 | Melas | Zawartość soli Ca i Mg jako CaO, Metoda miareczkowa | PB-ZC 9 wydanie 1 z 15.06.2020 | NN
30 | Melas | Stopień wyczerpania melasu (test polski) | Metody analityczne kontroli produkcji w cukrowniach, 1997 | NN
31 | Melas | Zdolność fermentacyjna melasu | Metoda własna | NN
32 | Wysłodki buraczane | Zawartość suchej substancji, Metoda wagowa | PN-R-64808:1985 | A
33 | Wysłodki buraczane | Zawartość sacharozy, Metoda polarymetryczna | PN-R-64808:1985 | A
34 | Wysłodki buraczane | Zawartość popiołu, Metoda wagowa | PB-ZC 5 wydanie 4 z dnia 10.07.2025 | A
35 | Wysłodki buraczane | Zawartość białka, Metoda miareczkowa | PB-ZC 6 wydanie 4 z dnia 10.07.2025 | A
36 | Badania surowca | Wartość technologiczna buraków cukrowych i prognoza przerobu | Metody analityczne kontroli produkcji w cukrowniach, 1997 | NN
37 | Badania surowca | Polaryzacja | ICUMSA GS6-3 (2024) | A
38 | Badania surowca | Zawartość azotu α-aminokwasowego | Metody analityczne kontroli produkcji w cukrowniach, 1997 | NN
39 | Odczynniki chemiczne | Odczynniki mianowane; 1l | Metody analityczne kontroli produkcji w cukrowniach, 1997 | NN
40 | Odczynniki chemiczne | Odczynniki niemianowane za 1 l (odczynnik Müllera, Herles I, Herles II, alkaliczny odczynnik miedziowy, nasycony węglan sodu); 1l | Metody analityczne kontroli produkcji w cukrowniach, 1997 | NN
41 | Odczynniki chemiczne | Odczynniki do aparatu Orsata: 1. Orsat I; 1l 2.Orsat II; 1l 3.Orsat III; 1l | Metody analityczne kontroli produkcji w cukrowniach, 1997 | NN
42 | Odczynniki chemiczne | Epol, 100 g | Metody analityczne kontroli produkcji w cukrowniach, 1997 | NN
43 | Odczynniki chemiczne | Fenol, roztwór nasycony/roztwór 5%; 1l | Metody analityczne kontroli produkcji w cukrowniach, 1997 | NN
44 | Odczynniki chemiczne | Rozanilina nasycona/odbarwiona; 100 ml | Metody analityczne kontroli produkcji w cukrowniach, 1997 | NN
45 | Odczynniki chemiczne | Wskaźnik mureksyd 100 g | Metody analityczne kontroli produkcji w cukrowniach, 1997 | NN
46 | Odczynniki chemiczne | Wskaźnik czerń eriochromowa; 1 kg | Metody analityczne kontroli produkcji w cukrowniach, 1997 | NN
47 | Odczynniki chemiczne | Rozanilina odbarwiona z krzywą wzorcową; 100 ml | Metody analityczne kontroli produkcji w cukrowniach, 1997 | NN
48 | Odczynniki chemiczne | Wskaźnik-czerń eriochromowa - 1kg | Metody analityczne kontroli produkcji w cukrowniach, 1997 | NN
49 | Odczynniki chemiczne | Rozanilina odbarwiona z krzywą wzorcową - 100ml | Metody analityczne kontroli produkcji w cukrowniach, 1997 | NN