## IBPRS
L.p. | Przedmiot badań | Rodzaj działalności/badane cechy/metoda | Dokumenty odniesienia | Działalność laboratoryjna: A - akredytowana, NA-nie akredytowana, spełniająca wymagania PN-EN ISO/IEC 17025, NN-nieakredytowana i nie spełniająca wymagań PN-EN ISO/IEC 17025 | Uwagi
1 | Wyroby garmażeryjne | Zawartość wody Metoda wagowa | PN-A-82100:1985 pkt. 2.2 (norma wycofana) | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
2 | Wyroby garmażeryjne | Zawartość suchej masy (z obliczeń) | PN-A-82100:1985 pkt. 2.2 (norma wycofana) | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
3 | Wyroby garmażeryjne | Zawartość wody Metoda wagowa | PB-ZJ/PF 15 wydanie 3 z dnia 31.07.2025 r. | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
4 | Wyroby garmażeryjne | Zawartość suchej masy (z obliczeń) | PB-ZJ/PF 15 wydanie 3 z dnia 31.07.2025 r. | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
5 | Wyroby garmażeryjne | Zawartość tłuszczu Metoda ekstrakcyjno-wagowa | PN-A-82100:1985 pkt. 2.3 (norma wycofana) | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
6 | Wyroby garmażeryjne | Zawartość azotu Metoda miareczkowa (Kjeldahla) Białko ogólne (z obliczeń) | PN-A-82100:1985 pkt. 2.4 (norma wycofana) | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
7 | Mięso i przetwory mięsne | Zawartość wody Metoda wagowa | PN-ISO 1442:2000 | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
8 | Mięso i przetwory mięsne | Zawartość wody Metoda wagowa | PB-ZJ/PF 15 wydanie 3 z dnia 31.07.2025 r. | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
9 | Mięso i przetwory mięsne | Zawartość suchej masy (z obliczeń) | PB-ZJ/PF 15 wydanie 3 z dnia 31.07.2025 r. | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
10 | Mięso i przetwory mięsne | Zawartość tłuszczu wolnego Metoda ekstrakcyjno-wagowa | PN-ISO 1444:2000 | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
11 | Mięso i przetwory mięsne | Zawartość azotu Metoda miareczkowa (Kjeldahla) Białko ogólne (z obliczeń) | PN-A-04018:1975 + Az3:2002 (norma wycofana) | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
12 | Mięso i przetwory mięsne | Zawartość fosforu Metoda wagowa | PN-A-82060:1999 (norma wycofana) | NA | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
13 | Mięso i przetwory mięsne | Zawartość hydroksyproliny Metoda spektrofotometryczna Zawartość kolagenu (z obliczeń) | PN-ISO 3496:2000 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. wraz z późniejszymi zmianami (z obliczeń) | NA | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
14 | Wyroby garmażeryjne, Mięso i przetwory mięsne | Zawartość popiołu Metoda wagowa | PN-ISO 936:2000 | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
15 | Wyroby garmażeryjne, Mięso i przetwory mięsne | Zawartość węglowodanów (z obliczeń) Wartość energetyczna z obliczeń (z obliczeń) | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25.10.2011 wraz z późn. zm. | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
16 | Mięso i produkty mięsne, Owoce i warzywa i przetwory, owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Zboża i przetwory zbożowe, Wyroby garmażeryjne | Zawartość błonnika całkowitego Metoda enzymatyczna | Broszura Techniczna do AOAC985.29 (1997) | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
17 | Przetwory owocowe i warzywne | Ekstrakt ogólny Metoda refraktometryczna | PN-A-75101-02:1990 + Az1:2002 (norma wycofana) | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
18 | Przetwory owocowe i warzywne | Zawartość substancji rozpuszczonych Metoda refraktometryczna | PN-EN 12143:2000 (norma wycofana) | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
19 | Przetwory owocowe i warzywne | Kwasowość ogólna Metoda miareczkowa | PN-A-75101-04:1990 + Az1:2002 (norma wycofana) | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
20 | Przetwory owocowe i warzywne | Kwasowość lotna Metoda miareczkowa | PN-A-75101-05:1990 (norma wycofana) | NA | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
21 | Przetwory owocowe i warzywne | Zawartość cukrów ogółem i redukujących Metoda miareczkowa (Lane – Eynona) Zawartość ekstraktu bezcukrowego (z obliczeń) | PN-A-75101-07:1990 (norma wycofana) | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
22 | Napoje bezalkoholowe | Ekstrakt ogólny Metoda refraktometryczna | PN-A-79033:1985 pkt. 3.6 (norma wycofana) | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
23 | Napoje bezalkoholowe | Kwasowość ogólna Metoda miareczkowa | PN-A-79033:1985 pkt. 3.8 (norma wycofana) | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
24 | Napoje bezalkoholowe | Kwasowość lotna Metoda miareczkowa | PN-A-79033:1985 pkt. 3.9 (norma wycofana) | NA | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
25 | Napoje bezalkoholowe | Zawartość cukrów ogółem i redukujących Metoda miareczkowa (Lane – Eynona) Zawartość ekstraktu bezcukrowego (z obliczeń) | PN-A-75101-07:1990 (norma wycofana) | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
26 | Napoje bezalkoholowe | Ekstrakt resztkowy (z obliczeń) | PN-A-79036:1997 pkt. 3.3.5 (norma wycofana) | NA | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
27 | Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce | Liczba nadtlenkowa – Lea Metoda miareczkowa | PN-EN ISO 3960:2017-03 | NA | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
28 | Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce | Liczba kwasowa Metoda miareczkowa | PN-EN ISO 660:2010 (norma wycofana) | NA | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
29 | Majonez | Zawartość żółtka jaja kurzego Metoda wagowa | PN-A-86950:1995 + Ap1:2000 pkt. 5.3.5 | NA | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
30 | Majonez | Zawartość wody i substancji lotnych Metoda wagowa | PN-A-86950:1995 + Ap1:2000 pkt. 5.3.3 | NA | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
31 | Majonez | Kwasowość ogólna Metoda miareczkowa | PN-A-86950:1995 + Ap1:2000 pkt. 5.3.7 | NA | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
32 | Majonez | Oznaczanie pH Metoda potencjometryczna | PN-A-75101-06:1990 (norma wycofana) | NA | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
33 | Majonez | Zawartość tłuszczu Metoda ekstrakcyjno-wagowa | PN-A-86950:1995 + Ap1:2000 pkt. 5.3.4 | NA | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
34 | Napoje bezalkoholowe gazowane | Wygląd, klarowność, barwa, zapach, smak, nasycenie CO2 Prosty test opisowy | PB-ZJ/PF 13 wydanie 4 z dnia 31.07.2025 r. | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
35 | Napoje bezalkoholowe niegazowane Soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne | Wygląd, klarowność, barwa, zapach, smak Prosty test opisowy | PB-ZJ/PF 13 wydanie 4 z dnia 31.07.2025 r. | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
36 | Przetwory owocowe, warzywne, owocowo-warzywne | Wygląd i konsystencja, barwa, zapach, smak Prosty test opisowy | PB-ZJ/PF 13 wydanie 4 z dnia 31.07.2025 r. | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
37 | Majonez, musztarda, sosy typu dressing | Wygląd i konsystencja, barwa, zapach, smak Prosty test opisowy | PB-ZJ/PF 13 wydanie 4 z dnia 31.07.2025 r. | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
38 | Wyroby garmażeryjne mrożone i niemrożone, konserwy mięsnowarzywne | Przed przygotowaniem - Wygląd, zapach Po przygotowaniu - Wygląd i konsystencja, barwa, zapach, smak Prosty test opisowy | PB-ZJ/PF 13 wydanie 4 z dnia 31.07.2025 r. | A | Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych
39 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne, Suplementy diety | Zawartość arsenu (As) Metoda spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | PB-ZJ/PI 11 wydanie 4 z dnia 31.07.2025 r. | A | Pracownia Analiz Instrumentalnych
40 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne, Suplementy diety | Zawartość kadmu (Cd), ołowiu (Pb), Miedź (Cu), cynku (Zn), żelaza (Fe) Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-EN 14082:2004 (norma wycofana) | A | Pracownia Analiz Instrumentalnych
41 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne, Suplementy diety | Zawartość cyny (Sn) Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB-ZJ/PI 01 wydanie 6 z dnia 31.07.2025 r. | A | Pracownia Analiz Instrumentalnych
42 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne, Suplementy diety | Zawartość rtęci (Hg) Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji | PB-ZJ/PI 02 wydanie 6 z dnia 31.07.2025 r. | A | Pracownia Analiz Instrumentalnych
43 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne, Suplementy diety | Zawartość kwasu benzoesowego i jego soli Zawartość kwasu sorbowego i jego soli Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV) | PB-ZJ/PI 03 wydanie 7 z dnia 31.07.2025 r. | A | Pracownia Analiz Instrumentalnych
44 | Woda i roztwory wodne Napoje i roztwory wodne | Zawartość kofeiny Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV) | PB-ZJ/PI 03 wydanie 7 z dnia 31.07.2025 r. | A | Pracownia Analiz Instrumentalnych
45 | Woda i roztwory wodne Napoje i roztwory wodne | Zawartość acesulfamu K Zawartość aspartamu Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV) | PN-EN 12856:2002 | A | Pracownia Analiz Instrumentalnych
46 | Napoje i roztwory wodne Warzywa konserwowe | Zawartość sacharyny Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV) | PN-EN 12856:2002 | A | Pracownia Analiz Instrumentalnych
47 | Woda, wyroby garmażeryjne, mięso i przetwory mięsne, przetwory owocowe i warzywne | Zawartość azotynów Zawartość azotanów Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV) | PN-EN 12014-4:2006 | A | Pracownia Analiz Instrumentalnych
48 | Napoje i roztwory wodne | Zawartość cyklaminianu (substancje słodzące, słodziki) Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV) | PN-EN 12857:2002 | NA | Pracownia Analiz Instrumentalnych
49 | Mięso i przetwory mięsne | Zawartość glutaminianu sodu Metoda HPLC Zawartość kwasu glutaminowego (z obliczeń) | PB-ZJ/PF 14 wydanie 3 z dnia 31.07.2025 r. | NA | Pracownia Analiz Instrumentalnych
50 | Mięso i produkty mięsne, napoje bezalkoholowe, owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, zboża i przetwory zbożowe, wyroby garmażeryjne | Zawartość sodu Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB-ZJ/PI 01 wydanie 6 z dnia 31.07.2025 r. | A | Pracownia Analiz Instrumentalnych
51 | Mięso i produkty mięsne, napoje bezalkoholowe, owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, zboża i przetwory zbożowe, wyroby garmażeryjne | Zawartość soli (z obliczeń) | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25.10.2011 wraz z późn. zm. | A | Pracownia Analiz Instrumentalnych
52 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Liczba pleśni i drożdży Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-ISO 7954:1999 (norma wycofana) | A | Pracownia Mikrobiologii
53 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09 | A | Pracownia Mikrobiologii
54 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Liczba Escherichia coli Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-ISO 16649-2:2004 | A | Pracownia Mikrobiologii
55 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Liczba bakterii z grupy coli Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-ISO 4832:2007 | A | Pracownia Mikrobiologii
56 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Liczba drobnoustrojów Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 4833-1:2013-12 + A1:2022-06 | A | Pracownia Mikrobiologii
57 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Obecność bakterii z grupy coli Metoda hodowlana | PN-ISO 4831:2007 | A | Pracownia Mikrobiologii
58 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Liczba Enterobacteriaceae w temp. 37°C Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 21528-2:2017-08 | A | Pracownia Mikrobiologii
59 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | A | Pracownia Mikrobiologii
60 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Liczba Listeria monocytogenes Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) | PN-EN ISO 11290-2:2017-07 | A | Pracownia Mikrobiologii
61 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 6888-2:2022-03 + A1:2024-02 | A | Pracownia Mikrobiologii
62 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Obecność gronkowców koagulazododatnich Metoda hodowlana z potwierdzeniem | PN-EN ISO 6888-3:2004 + AC:2005 | NA | Pracownia Mikrobiologii
63 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-ISO 15214:2002 | A | Pracownia Mikrobiologii
64 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Liczba Bacillus cereus Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) | PN-EN ISO 7932:2005 + A1:2020-09 | NA | Pracownia Mikrobiologii
65 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Obecność bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych Metoda hodowlana z potwierdzeniem | PN-A-82055-12:1997 (norma wycofana) | NA | Pracownia Mikrobiologii
66 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Obecność Escherichia coli Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-ISO 7251:2006 | NA | Pracownia Mikrobiologii
67 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Obecność Campylobacter spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i testami lateksowymi | PN-EN ISO 10272-1:2017-08 | NA | Pracownia Mikrobiologii
68 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Liczba Clostridium spp. redukujących siarczany (IV) Metoda horyzontalna | PN-ISO 15213-1:2023-08 | A | Pracownia Mikrobiologii
69 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Liczba Clostridium perfringens Metoda horyzontalna | PN-ISO 15213-2:2024-05 | A | Pracownia Mikrobiologii
70 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Oznaczanie aktywności wody Metoda wykrywania punktu rosy | PN-ISO 21807:2005 | A | Pracownia Mikrobiologii
71 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Oznaczenie liczby Pseudomonas sp. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) | PN-ISO 13720: 2010 | NA | Pracownia Mikrobiologii
72 | Przetwory owocowe, warzywne, warzywno-mięsne, grzybowe | Badanie trwałości konserw Metoda próby termostatowej | PN-A-75052-03:1990 (norma wycofana) | A | Pracownia Mikrobiologii
73 | Konserwy mięsne | Badanie trwałości konserw Metoda próby termostatowej | PN-A-82055-05:1994 (norma wycofana) | NA | Pracownia Mikrobiologii
74 | Konserwy mięsne | Szczelność konserw Metoda wydobywania gazu | PN-A-82055-04:1997 (norma wycofana) | NA | Pracownia Mikrobiologii
75 | Cukier | Liczba bakterii termofilnych redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych, temperatura inkubacji 50°C. Metoda filtracji. | PB-ZJ/PM 19, wydanie 2 z 15.09.2025 w oparciu o normę PN-EN ISO 15213-1:2023-08 | NA | Pracownia Mikrobiologii
76 | Cukier | Liczba bakterii termofilnych nieredukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych, temperatura inkubacji 50°C. Metoda filtracji. | PB-ZJ/PM 19, wydanie 2 z 15.09.2025 w oparciu o normę PN-EN ISO 15213-1:2023-08 | NA | Pracownia Mikrobiologii
77 | Woda do spożycia | Liczba Escherichia coli i bakterii z grupy coli Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 | A | Pracownia Mikrobiologii
78 | Woda do spożycia | Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 7899-2:2004 | A | Pracownia Mikrobiologii
79 | Woda do spożycia | Liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 16266:2009 | NA | Pracownia Mikrobiologii
80 | Woda do spożycia | Liczba bakterii beztlenowych redukujących siarczyny (clostridia)Metoda filtracji membranowej | PN-EN 26461-2:2001 | NA | Pracownia Mikrobiologii
81 | Ocena skuteczności działania lampy UV | Naturalna mikroflora powietrza, wybrane patogeny | INS-ZJ/PM-86 | NN | Pracownia Mikrobiologii
82 | Kontrola czystości mikrobiologicznej urządzeń | Wybrane drobnoustroje | PN-EN ISO 18593:2018-08 | NN | Pracownia Mikrobiologii
83 | Opakowanie | Wybrane drobnoustroje | Metodyka producenta | NN | Pracownia Mikrobiologii
84 | Artykuły żywnościowe | Zawartość wody metoda wagowa | PN-85/A-82 100 pkt.2.2 | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
85 | Artykuły żywnościowe | Chlorek sodu (NaCl) metoda Mohra (miareczkowa) | PN-85/A-82 100 pkt.2.7 | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
86 | Artykuły żywnościowe | Oznaczenie pH | PN-90/A-75101/06/Az 1 | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
87 | Artykuły żywnościowe | Zawartość tłuszczu Metoda Soxhleta | PN-85/A-82 100 pkt. 2.3 | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
88 | Artykuły żywnościowe | Azot w przeliczeniu na białko Metoda Kjeldahla | PN-85/A-82 100 pkt. 2.4 | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
89 | Artykuły żywnościowe | Wartość odżywcza i energetyczna Metoda obliczeniowa | Obliczenia na podstawie wyników analizy parametrów wartości odżywczej | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
90 | Artykuły żywnościowe | Ocena organoleptyczna | PN-A-07005:2006 | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
91 | Artykuły żywnościowe pakowane w atmosferze ochronnej (MAP) | Oznaczenie procentowe zawartości gazów w opakowaniu | Metoda własna, instrukcja producenta | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
92 | Artykuły żywnościowe | Oznaczenie aktywności wody | Metoda własna, instrukcja producenta | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
93 | Artykuły żywnościowe | Analiza teksturometryczna | Metoda własna, instrukcja producenta | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
94 | Artykuły żywnościowe | Badania przechowalnicze produktów | PN-A-07005:2006 | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
95 | Artykuły żywnościowe | Ekstrakt ogólny Metoda refraktometryczna | PN-90/A-5101.02 + Az1:2002 | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
96 | Artykuły żywnościowe | Zawartość popiołu ogółem | PN-EN 1135:1999 | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
97 | Artykuły żywnościowe | Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w 10 % HCl | PN-A-74855-8:1998 | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
98 | Artykuły żywnościowe | Barwa w skali: CIEL*a*b*, CIEL*C*h*, Hunter La b, XYZ, Yxy, skala Gardnera dla cieczy w przezroczu lub w odbiciu Metoda spektrofotometryczna | Metoda własna, Konica Minolta MC-5 instrukcja producenta | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
99 | Artykuły żywnościowe | Lepkość | Metoda własna, reometr Brookfield RST-CC-instrukcja producenta | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
100 | Artykuły żywnościowe pakowane w atmosferze ochronnej (MAP) | Oznaczenie procentowe zawartości gazów w opakowaniu | Metoda własna, aparat Check Mate II – instrukcja producenta | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
101 | Lody | Pomiar napowietrzenia w lodach | PN-A-86430:1967 | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
102 | Lody | Badanie odporności lodów na wielokrotne szoki termiczne | Metoda własna | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
103 | Lody | Badanie topliwości lodów | Metoda własna | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
104 | Lody | Analiza teksturometryczna lodów | Metoda własna, instrukcja producenta | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
105 | Lody | Lepkość | Metoda własna, reometr Brookfield RST-CC-instrukcja producenta | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
106 | Lody | Ocena organoleptyczna lodów | Metoda własna | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
107 | Lody | Wartość odżywcza i energetyczna | Metoda obliczeniowa | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
108 | Lody | objętość | metoda własna | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
109 | Wyroby mączne | Oznaczanie ilości glutenu | PN-A-74041/77 | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
110 | Mleko w proszku | Oznaczenie obecności zanieczyszczeń mechanicznych i cząstek przypalonych | PN-A-86430:1967 | NN | Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
111 | Syntetyczne czynniki chłodnicze | Analiza składu i zanieczyszczeń | Metoda własna na podstawie ARHI STANDARD | NN | Pracownia Chłodnictwa i Ochrony Środowiska