## IBPRS
L.p. | Przedmiot badań | Rodzaj działalności/badane cechy/metoda | Dokumenty odniesienia | Działalność laboratoryjna: A - akredytowana, NA-nie akredytowana, spełniająca wymagania PN-EN ISO/IEC 17025, NN-nieakredytowana i nie spełniająca wymagań PN-EN ISO/IEC 17025 | Uwagi
1 | Soki, nektary, i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne. Napoje bezalkoholowe | Zawartość kwasu cytrynowego (cytrynianu) Zakres: (0,040-50,0) g/l Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 1137:2000 (wycofana bez zastąpienia) | A | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
2 | Syropy | Zawartość kwasu cytrynowego (cytrynianu) Zakres: (0,040-50,0) g/l Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 1137:2000 (wycofana bez zastąpienia) | NA | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
3 | Soki, nektary, i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne | Zawartość kwasu D-izocytrynowego (izocytrynianu) Zakres: (50-300) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 1139:2000 (wycofana bez zastąpienia) | A | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
4 | Napoje, syropy | Zawartość kwasu D-izocytrynowego (izocytrynianu) Zakres: (50-300) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 1139:2000 (wycofana bez zastąpienia) | NN | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
5 | Soki, nektary, i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne. Napoje bezalkoholowe | Zawartość kwasu L-jabłkowego Zakres: (0,20-10,00) g/l Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 1138:2001 (wycofana bez zastąpienia) | A | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
6 | Syropy | Zawartość kwasu L-jabłkowego Zakres: (0,20-10,00) g/l Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 1138:2001 (wycofana bez zastąpienia) | NA | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
7 | Soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, napoje, syropy | Zawartość kwasu D-jabłkowego Metoda enzymatyczno-spektrometryczna | PN-EN 12138:2000 (wycofana bez zastąpienia) | NN | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
8 | Soki, nektary, i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne | Zawartość kwasu D- i L-mlekowego Zakres: - kwas D-mlekowy: (0,03-1,50) g/l - kwas L-mlekowy: (0,08-1,50) g/l Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 12631:2002 (wycofana bez zastąpienia) | A | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
9 | Soki, nektary, i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne | Zawartość kwasu D- i L-mlekowego (suma) Metoda obliczeniowa | PN-EN 12631:2002 (wycofana bez zastąpienia) | NA | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
10 | Napoje, syropy | Zawartość kwasu D- i L-mlekowego Zakres: - kwas D-mlekowy: (0,03-1,50) g/l - kwas L-mlekowy: (0,08-1,50) g/l Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 12631:2002 (wycofana bez zastąpienia) | NN | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
11 | Napoje, syropy | Zawartość kwasu D- i L-mlekowego (suma) Metoda obliczeniowa | PN-EN 12631:2002 (wycofana bez zastąpienia) | NN | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
12 | Soki, nektary, i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne. Napoje bezalkoholowe | Zawartość sacharozy Zakres: (2,0-100,0) g/l Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 12146:2001 (wycofana bez zastąpienia) | A | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
13 | Syropy | Zawartość sacharozy Zakres: (2,0-100,0) g/l Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 12146:2001 (wycofana bez zastąpienia) | NA | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
14 | Soki, nektary, i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne. Napoje bezalkoholowe | Zawartość D-glukozy i D-fruktozy Zakres: (1,0-100,0) g/l Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 1140:1999 (wycofana bez zastąpienia) | A | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
15 | Syropy | Zawartość D-glukozy i D-fruktozy Zakres: (1,0-100,0) g/l Metoda spektrofotometryczna | Zawartość D-glukozy i D-fruktozy Zakres: (1,0-100,0) g/l Metoda spektrofotometryczna | NA | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
16 | Soki, nektary, i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne. Napoje bezalkoholowe | Zawartość substancji rozpuszczalnych Zakres: (1,00-80,00)% m/m Metoda refraktometryczna | PN-EN 12143:2000 (wycofana bez zastąpienia) | A | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
17 | Syropy | Zawartość substancji rozpuszczalnych Zakres: (1,00-80,00)% m/m Metoda refraktometryczna | PN-EN 12143:2000 (wycofana bez zastąpienia) | NA | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
18 | Soki, nektary, i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne | Wartość pH Zakres: 3,00-4,50 Metoda potencjometryczna | PN-EN 1132:1999 (wycofana bez zastąpienia) | A | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
19 | Napoje, syropy | Wartość pH Zakres: 3,00-4,50 Metoda potencjometryczna | PN-EN 1132:1999 (wycofana bez zastąpienia) | NA | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
20 | Przetwory owocowe i warzywne | Wartość pH Zakres: 3,00-4,50 Metoda potencjometryczna | PN-A-75101/06:1990 (wycofana z zastąpieniem) | NA | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
21 | Soki, nektary, i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne. Napoje bezalkoholowe | Liczba formolowa Zakres: (1,0-30) ml 0,1 n NaOH/100 ml Metoda miareczkowania potencjometrycznego | PN-EN 1133:1999 (wycofana bez zastąpienia) | A | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
22 | Soki, nektary, i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne. Napoje bezalkoholowe | Kwasowość miareczkowa Zakres: (2,00-40,0) g/l Metoda miareczkowania potencjometrycznego | PN-EN 12147:2000 (wycofana bez zastąpienia) | A | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
23 | Soki, nektary, i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne. Napoje bezalkoholowe | Kwasowość lotna Zakres: (0,10-0,60) g/l Metoda miareczkowa (po destylacji) | PN-A-75101/05:1990, pkt. 2 (wycofana bez zastąpienia) | A | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
24 | Syropy | Kwasowość lotna Zakres: (0,10-0,60) g/l Metoda miareczkowa (po destylacji) | PN-A-75101/05:1990, pkt. 2 (wycofana bez zastąpienia) | NA | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
25 | Przetwory owocowe i warzywne | Kwasowość ogólna Metoda miareczkowania potencjometrycznego | PN-A-75101/04:1990, pkt. 2 (wycofana z zastąpieniem) | NA | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
26 | Soki, nektary, i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne | Zawartość alkoholu etylowego Zakres: (0,20-4,00) g/l Metoda miareczkowa (po destylacji) | PN-A-75101/09:1990 pkt. 2 (wycofana bez zastąpienia) | A | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
27 | Napoje | Zawartość alkoholu etylowego Zakres: (0,20-4,00) g/l Metoda miareczkowa (po destylacji) | PN-A-75101/09:1990 pkt. 2 (wycofana bez zastąpienia) | NN | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
28 | Syropy | Zawartość alkoholu etylowego Zakres: (0,20-4,00) g/l Metoda miareczkowa (po destylacji) | PN-A-75101/09:1990 pkt. 2 (wycofana bez zastąpienia) | NA | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
29 | Soki, nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne. Napoje bezalkoholowe | Gęstość względna Zakres: 1,0000-1,1000 Metoda oscylacyjna | IFU No 1 A (Rev. 2005) Relative Density (Method using density meter) | A | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
30 | Przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, syropy | Gęstość względna Zakres: 1,0000-1,1000 Metoda oscylacyjna | IFU No 1 A (Rev. 2005) Relative Density (Method using density meter) | NA | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
31 | Soki, nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne. Napoje bezalkoholowe. Przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, syropy | Gęstość [g/cm3] Metoda oscylacyjna | IFU No 1 A (Rev. 2005) Relative Density (Method using density meter) | NN | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
32 | Soki i nektary napoje syropy, przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne | Zawartość witaminy C (jako kwas L-askorbinowy) Zakres: (1-130) mg/100 g Metoda miareczkowania potencjometrycznego | PN-A-04019:1998, pkt. 2 | A | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
33 | Przetwory owocowe i warzywne: soki, nektary, syropy, napoje niegazowane | Barwa, zapach, smak, wygląd Zakres: 1,00-6,00 Metoda punktowa | PB-ZO/PBJFS 24 wydanie 8 z dnia 05.06.2025 r | A | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
34 | Przetwory owocowe i warzywne: produkty w zalewie, produkty gęste i półgęste | Barwa, zapach, smak, wygląd, konsystencja Zakres: 1,00-6,00 Metoda punktowa | PB-ZO/PBJFS 24 wydanie 8 z dnia 05.06.2025 r | A | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
35 | Produkty fermentowane | Barwa, zapach, smak, wygląd, konsystencja Zakres: 1,00-6,00 Metoda punktowa | PB-ZO/PBJFS 24 wydanie 8 z dnia 05.06.2025 r | NN | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
36 | Soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, napoje, syropy | Mętność Metoda nefelometryczna | PB-ZO/PBJFS 20, wyd. 3 z 23.06.2023 | NN | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
37 | Soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, napoje, syropy | Oznaczanie barwy Metoda spektrofotometryczna | PB-ZO/PBJFS 25, wyd. 1 z 24.04.2026 | NN | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
38 | Soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, napoje, syropy | Zawartość miąższu Metoda wagowa po odwirowaniu | PB-ZO/PBJFS 07, wyd. 4 z 23.06.2023 | NN | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
39 | Soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, napoje, syropy | Ekstrakt na podstawie gęstości | IFU 8 (Rev. 2005) | NA | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
40 | Soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, syropy, napoje | Ekstrakt bezcukrowy | Kodeks Praktyki, AIJN, KUPS 2013 Rozdział 7 | NA | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
41 | Soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, syropy, napoje | Ekstrakt resztkowy | PN-A-79033:1985 (wycofana z zastąpieniem) | NA | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
42 | Przetwory owocowe i warzywne | Ekstrakt ogólny Metoda refraktometryczna | PN-A-75101/02:1990, pkt. 2 (wycofana z zastąpieniem) | NA | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
43 | Przetwory owocowe i warzywne | Zawartość cukrów i ekstraktu bezcukrowego Metoda miareczkowa | PN-A-75101/07:1990 (wycofana bez zastąpienia) | NN | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
44 | Przetwory owocowe i warzywne | Zawartość popiołu ogólnego i jego alkaliczność Metoda wagowa | PN-A-75101/08:1990, pkt. 2 (wycofana z zastąpieniem) | NA | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
45 | Przetwory owocowe i warzywne | Zawartość chlorków Metoda miareczkowania potencjometrycznego | PN-A-75101/10:1990, pkt. 4 (wycofana z zastąpieniem) | NN | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
46 | Przetwory owocowe i warzywne | Masa netto Metoda wagowa | PN-A-75101/15:1990 (wycofana bez zastąpienia) | NA | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
47 | Przetwory owocowe i warzywne | Masa netto i masa odciekniętych owoców i warzyw Metoda wagowa | PN-A-75101/15:1990 (wycofana bez zastąpienia) | NA | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
48 | Przetwory owocowe i warzywne | Zawartość owoców lub warzyw z wadami Metoda wagowa | PN-A-75101/16:1990 (wycofana bez zastąpienia) | NA | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
49 | Przetwory owocowe i warzywne | Zawartość zanieczyszczeń organicznych Metoda wagowa | PN-A-75101/17:1990 (wycofana bez zastąpienia) | NN | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
50 | Przetwory owocowe i warzywne | Zawartość zanieczyszczeń mineralnych Metoda wagowa | PN-A-75101/18:1990, pkt. 2 (wycofana bez zastąpienia) | NA | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
51 | Przetwory owocowe i warzywne | Zawartość suchej masy Metoda wagowa | PN-A-75101/03:1990 (wycofana z zastąpieniem) PN-A-82100:1985 pkt 2.2 (wycofana bez zastąpienia) | NA | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
52 | Przetwory owocowe i warzywne | Zawartość dwutlenku siarki (SO2) Metoda miareczkowa po destylacji | PN-A-75101/23:1990, pkt. 3 (wycofana bez zastąpienia) | NN | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
53 | Przetwory owocowe i warzywne | Zawartość pektyn ogółem Metoda spektrofotometryczna | PB-ZO/PBJFS 06, wyd. 3 z 23.06.2023 (wg IFU 26:1996) | NN | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
54 | Przetwory owocowe i warzywne | Zawartość pektyn rozpuszczalnych w wodzie Metoda spektrofotometryczna | PB-ZO/PBJFS 06, wyd. 3 z 23.06.2023 (wg IFU 26:1996) | NN | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
55 | Przetwory owocowe i warzywne | Zawartości antocyjanów ogółem Metoda spektrofotometryczna różnicowa | PB-ZO/PBJFS 21, wyd. 3 z 23.06.2023 | NN | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
56 | Przetwory owocowe i warzywne | Zawartość polifenoli ogółem Metoda spektrofotometryczna Folin-Ciocalteu | PB-ZO/PBJFS 18, wyd. 4 z 23.06.2023 | NN | Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
57 | Napoje | Oznaczanie osmolarności Metoda z zastosowaniem osmometru 800 CL Metoda obliczeniowa | wg instrukcji producenta | NN | Pracownia Technologiczna
58 | Soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, napoje, syropy | Zawartość glukozy i fruktozy Metoda HPLC | PN-EN 12630:2002 (wycofana bez zastąpienia) | NN | Pracownia Technologiczna
59 | Soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, napoje, syropy | Zawartość sacharozy i/lub maltozy Metoda HPLC | PN-EN 12630:2002 (wycofana bez zastąpienia) | NN | Pracownia Technologiczna
60 | Soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, napoje, syropy | Zawartość sorbitolu Metoda HPLC | PN-EN 12630:2002 (wycofana bez zastąpienia) | NN | Pracownia Technologiczna
61 | Przetwory owocowe i warzywne | Zawartość kwasu benzoesowego (konserwanty) Metoda HPLC | PB-ZO/PBJFS-09, wyd. 3 z 20.07.2016 | NN | Pracownia Technologiczna
62 | Przetwory owocowe i warzywne | Zawartość kwasu sorbowego (konserwanty) Metoda HPLC | PB-ZO/PBJFS-09, wyd. 3 z 20.07.2016 | NN | Pracownia Technologiczna
63 | Przetwory owocowe i warzywne | Lepkość dynamiczna (Pa·s) Metoda z zastosowaniem wiskozymetru obrotowego Rheomat RM 180 | wg instrukcji producenta | NN | Pracownia Technologiczna
64 | Przetwory owocowe i warzywne | Aktywność antyoksydacyjna Metoda z ABTS i DPPH | metoda własna | NN | Pracownia Technologiczna
65 | Przetwory owocowe i warzywne | Zawartość karotenoidów ogółem Metoda spektrofotmetryczna | PN-A-75101/12:1990 (wycofana bez zastąpienia) | NN | Pracownia Technologiczna
66 | Przetwory owocowe i warzywne | Barwa w skali: CIEL*a*b*, CIEL*C*h*, Hunter La b, XYZ, Yxy, Rdab, RxRyRz w przezroczu lub w odbiciu | wg instrukcji aparatu ColorQuest XE firmy HunterLab | NN | Pracownia Technologiczna
67 | Przetwory owocowe i warzywne | Barwa w skali: Gardnera | wg instrukcji aparatu ColorQuest XE firmy HunterLab | NN | Pracownia Technologiczna
68 | Przetwory owocowe i warzywne | Zawartość kwasu L-askorbinowego i L-dehydroaskorbinowego Metoda HPLC | metoda własna | NN | Pracownia Technologiczna
69 | Przetwory owocowe i warzywne | Badanie podciśnienia w opakowaniu | metoda własna | NN | Pracownia Technologiczna
70 | Soki owocowe | Zawartość maltozy Metoda GC | metoda własna | NN | Pracownia Technologiczna
71 | Kondensat aromatu jabłkowego | Zawartość trans-2-heksenalu i szacunkowa zawartość związków lotnych (oprócz etanolu i metanolu) | metoda własna | NN | Pracownia Technologiczna
72 | Mrożone warzywa | Aktywność enzymatyczna (skuteczność blanszowania) Metoda wizualna | PN-A-75051 :1990 (wycofana bez zastąpienia) | NN | Pracownia Technologiczna
73 | Produkty gęste (dżemy, ketchup, przeciery, sosy) | Konsystencja Bostwick'a Metoda wiskozymetryczna | ASTM F1080-93 (2025) | NN | Pracownia Technologiczna