## IBPRS
L.p. | Jednostka organizacyjna IBPRS | Przedmiot badań | Rodzaj działalności/badane cechy/metoda | Dokumenty odniesienia | Działalność laboratoryjna: A - akredytowana, NA-nie akredytowana, spełniająca wymagania PN-EN ISO/IEC 17025, NN-nieakredytowana i nie spełniająca wymagań PN-EN ISO/IEC 17025 E - zakres elastyczny
1 | ZK | Koncentraty spożywcze | Wygląd, barwa, zapach - przed przygotowaniem Metoda opisowa | PN-A-79011-2:1998/ Az1:2000/Az2:2008 | A
2 | ZK | Koncentraty spożywcze | Wygląd, zapach, konsystencja, smak - po przyrządzeniu Metoda opisowa | PN-A-79011-2:1998/ Az1:2000/Az2:2008 | A
3 | ZK | Koncentraty spożywcze | Wygląd, zapach, konsystencja, smak - po przyrządzeniu Zakres: 1,00-5,00 Metoda punktowa | PN-A-79011-2:1998/ Az1:2000/Az2:2008 | A
4 | ZK | Koncentraty spożywcze | Woda Metoda suszarkowa | PN-A-79011-3:1998 pkt. 2.2.3, pkt.2.3 | NA
5 | ZK | Koncentraty spożywcze | Tłuszcz Metoda Weilbulla – Stoldta/ Soxhleta | PN-A-79011-4:1998 pkt.2.5 | NA
6 | ZK | Koncentraty spożywcze | Cukier (sacharoza) Metoda Schoorla-Regenbogena | PN-A-79011-5:1998 pkt.2.4 | NA
7 | ZK | Koncentraty spożywcze | Węglowodany Metoda obliczeniowa (netto) | PN-A-79011-6:1998/Az1:2008 pkt. 3.3.5 | NA
8 | ZK | Koncentraty spożywcze | Wartość kaloryczna Metoda obliczeniowa (netto) | PN-A-79011-6:1998/Az1:2008 pkt. 3 | NA
9 | ZK | Koncentraty spożywcze | Popiół ogólny | PN-A-79011-8:1998 | NA
10 | ZK | Koncentraty spożywcze | Popiół nierozpuszczalny w 10% HCl | PN-A-79011-8:1998 | NA
11 | ZK | Koncentraty spożywcze | Azot/białko Metoda Kjeldahla | PB-ZK/PK 09, wyd. 4 z 12.11.2025 PN-A-94052:1996 pkt.3.3.7 (wycofana) | NA
12 | ZK | Koncentraty spożywcze | pH Zakres: 4,0-8,5 Metoda potencjometryczna | PN-A-79011-10:1998/Az1:2001 | A
13 | ZK | Koncentraty spożywcze | Stopień skleikowania skrobi Metoda enzymatyczna | PN-A-79011-11:1998 | NA
14 | ZK | Koncentraty spożywcze | Dwutlenek węgla (CO2) ogólny/nieczynny w aparacie Tillmansa | PN-A-79011-12:1998 | NA
15 | ZK | Koncentraty spożywcze | Witamina B1 Zawartość witaminy B1 (tiaminy) Zakres: (0,03-5,0) mg/100 g produktu Metoda HPLC-FLD | PB-ZK/PK 04, wyd. 9 z 03.09.2025 | A
16 | ZK | Koncentraty spożywcze | Zanieczyszczenia mechaniczne Metoda wizualna | PN-A-79011- 2:1998/Az1:2000/ Az 2:2008 pkt. 2.4 | NA
17 | ZK | Koncentraty spożywcze | Szkodniki i ich pozostałości Metoda wizualna | PN-A-79011-2:1998/Az1:2000 / Az 2:2008 pkt. 2.5.2 i pkt. 2.5.4 | NA
18 | ZK | Koncentraty spożywcze | Zanieczyszczenia ferromagnetyczne Metoda wagowa | PN-A-79011-2:1998/Az1:2000 /Az2:2008 pkt. 2.6 | NA
19 | ZK | Koncentraty spożywcze | Masa właściwa Metoda densymetryczna | Metoda własna | NA
20 | ZK | Koncentraty spożywcze | Rozpuszczalność | Metoda własna | NA
21 | ZK | Koncentraty spożywcze | Stabilność emulsji | Metoda własna | NA
22 | ZK | Koncentraty spożywcze, herbatki owocowe | Zawartość witaminy C jako suma L(+) kwasu askorbinowego i kwasu dehydro L(+) askorbinowego Zakres: 5-500 mg/100 g produktu Metoda HPLC-UV | PB-ZK/PK 05, wyd. 6 z 18.05.2023 | A
23 | ZK | Kawa i produkty kawowe | Zawartość kofeiny Zakres: 0,01 - 5,0 g/100 g produktu Metoda HPLC-UV | ISO 20481:2008 | A
24 | ZK | Kawa palona | Oznaczanie ubytku masy Zakres: 0,2 - 10,0 g/100g Metoda wagowa | PN-ISO 11294:2002 | A
25 | ZK | Kawa palona | Badania sensoryczne Metoda opisowa | PN-ISO 4121:1998 (wycofana) PN-A-76100:2009 | NA
26 | ZK | Kawa palona | Badania sensoryczne Metoda 5- punktowa | PN-ISO 4121:1998 (wycofana) PN-A-76100:2009 | NA
27 | ZK | Kawa palona | Zawartość tlenu resztkowego | Metoda wg instrukcji fabrycznej miernika tlenu Greisinger GMH 3692 | NA
28 | ZK | Kawa palona | Sprawdzanie zawartości ziaren wadliwych | PN-A 76100:2009 pkt. 7.1.3 | NA
29 | ZK | Kawa palona | Oznaczanie wad pochodzących z owoców kawy | PN-A 76100:2009 pkt. 7.1.5 | NA
30 | ZK | Kawa rozpuszczalna | Ubytek masy Metoda suszarkowa | PN-ISO 3726:2000 | NA
31 | ZK | Kawa rozpuszczalna | Badania sensoryczne Metoda opisowa | PN-ISO 4121:1998 (wycofana) PN-A-94019:2007 (wycofana) | NA
32 | ZK | Kawa rozpuszczalna | Badania sensoryczne Metoda Metoda 5- punktowa | PN-ISO 4121:1998 (wycofana) PN-A-94019:2007 (wycofana) | NA
33 | ZK | Herbaty (czarna, zielona, czerwona) i herbatki (owocowe, owocowo-ziołowe, ziołowe, Rooibos) ekspresowe | Zawartość popiołu ogólnego Zakres: 2,0 - 12,0 % Metoda wagowa | PB-ZK/PK 02, wyd. 6 z 19.05.2023 | A
34 | ZK | Herbaty (czarna, zielona, czerwona) i herbatki (owocowe, owocowo-ziołowe, ziołowe, Rooibos) ekspresowe | Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w kwasie Zakres: 0,05 - 3,0 % Metoda wagowa | PB-ZK/PK 02, wyd. 6 z 19.05.2023 | A
35 | ZK | Herbata liściasta (sypka) czarna i zielona | Zawartość popiołu ogólnego Zakres: 0,3 - 10,0 % Metoda wagowa | PN-ISO 1575:1996 | A
36 | ZK | Herbata liściasta (sypka) czarna i zielona | Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w kwasie Zakres: 0,05 - 1,00 % Metoda wagowa | PN-ISO 1577:1996 | A
37 | ZK | Herbata | Oznaczanie ubytku masy Zakres: 0,1 - 15,0 % Metoda wagowa | PN-ISO 1573:1996 | A
38 | ZK | Herbaty liściaste sypkie, ekspresowe | Ubytek masy /sucha masa Metoda suszarkowa | PN-ISO 1572:1996 | NA
39 | ZK | Herbaty liściaste sypkie, ekspresowe | Popiół rozpuszczalny w wodzie | PN-ISO 1576:1996 | NA
40 | ZK | Herbaty liściaste sypkie, ekspresowe | Popiół nierozpuszczalny w wodzie | PN-ISO 1576:1996 | NA
41 | ZK | Herbaty liściaste sypkie, ekspresowe | Badania sensoryczne Metoda opisowa | PN-ISO 4121:1998 (wycofana) PN-ISO 3103:1996 PN-ISO 6078:1996 | NA
42 | ZK | Herbaty liściaste sypkie, ekspresowe | Badania sensoryczne Metoda 5- punktowa | PN-ISO 4121:1998 (wycofana) PN-ISO 3103:1996 PN-ISO 6078:1996 | NA
43 | ZK | Herbatki ziołowe, owocowe, owocowo-ziołowe | Badania sensoryczne Metoda opisowa | PN-ISO 4121:1998 (wycofana) | NA
44 | ZK | Herbatki ziołowe, owocowe, owocowo-ziołowe | Badania sensoryczne Metoda 5- punktowa | PN-ISO 4121:1998 (wycofana) | NA
45 | ZK | Herbatki ziołowe, owocowe, owocowo-ziołowe | Popiół ogólny | PN -ISO 1575:1996 PN- ISO 928:1999 | NA
46 | ZK | Herbatki ziołowe, owocowe, owocowo-ziołowe | Popiół nierozpuszczalny w 10% HCl | PN-ISO 1577:1996, PN-ISO 930:1999 | NA
47 | ZK | Herbatki ziołowe, owocowe, owocowo-ziołowe | Olejki eteryczne Metoda aparatem Derynga | Farmakopea Polska VI 2002 | NA
48 | ZK | Surowce zielarskie i przyprawy ziołowe | Woda Metoda suszarkowa | PN-91/R-87019 pkt.4.2 (wycofana) | NA
49 | ZK | Surowce zielarskie i przyprawy ziołowe | Popiół ogólny | PN-ISO 928:1999 | NA
50 | ZK | Surowce zielarskie i przyprawy ziołowe | Popiół nierozpuszczalny w 10% HCl | PN-ISO 930:1999 | NA
51 | ZK | Przetwory owocowo-warzywne | Woda Metoda suszarkowa | PN-A-79011-3:1998 pkt.2.3 | NA
52 | ZK | Przetwory owocowo-warzywne | Ekstrakt ogólny Metoda refraktometryczna | PN-90/A-75101-02/Az1:2002 pkt.2 (wycofana) | NA
53 | ZK | Przetwory owocowo-warzywne | Kwasowość ogólna Metoda miareczkowa | PN-90/A-75101.04/Az1:2002 pkt.2 (wycofana) | NA
54 | ZK | Przetwory owocowo-warzywne | Oznaczanie pH Metoda potencjometryczna | PN-EN 1132:1999 | NA
55 | ZK | Przetwory owocowo-warzywne | Oznaczanie pH Metoda potencjometryczna | PN-90/A-75101-06/Az1:2002 (wycofana) | NA
56 | ZK | Przetwory owocowo-warzywne | Zanieczyszczenia mineralne nierozpuszczalne w 10% HCl Metoda spopielania | PN-90/A-75101.18 (wycofana) | NA
57 | ZK | Przetwory owocowo-warzywne | Masa odciekniętych warzyw | PN-90/A-75101.15 (wycofana) | NA
58 | ZK | Produkty zbożowe, odżywki mleczne | Witamina B1 Zawartość witaminy B1 (tiaminy) Zakres: (0,03-5,0) mg/100 g produktu Metoda HPLC-FLD | PB-ZK/PK 04, wyd. 9 z 03.09.2025 | A
59 | ZK | Produkty spożywcze | Wartość kaloryczna Metoda obliczeniową (netto) | PN-A-79011-6:1998 Az1:2008 pkt.3 | NA
60 | ZK | Produkty spożywcze | Liczba nadtlenkowa | PN-EN ISO 3960:2012 | NA
61 | ZK | Produkty spożywcze | Witamina D3 Metoda HPLC | PN-EN 12821:2009 | NA
62 | ZK | Produkty spożywcze | Witamina A (retinol) Metoda HPLC | PN-EN 12823-1:2014 | NA
63 | ZK | Produkty spożywcze | Witamina A (beta karoten) Metoda HPLC | PN-EN 12823-2:2002 | NA
64 | ZK | Produkty spożywcze | Witamina E Metoda HPLC | PN-EN 12822:2014 | NA
65 | ZK | Produkty spożywcze | Witamina B2 Metoda HPLC | PN-EN 14152:2014 | NA
66 | ZK | Produkty spożywcze | Witamina B6 | PN-EN 14164:2014 | NA
67 | ZK | Produkty spożywcze | Suma związków fenolowych | PB-ZK/PK 08, wyd. 4 z 31.05.2023 | NA
68 | ZK | Produkty spożywcze | Test antyoksydacyjny DPPH | PB-ZK/PK 07, wyd. 4 z 30.06.2023 | NA
69 | ZK | Produkty spożywcze | Test antyoksydacyjny ABTS | metoda własna | NA
70 | ZK | Produkty spożywcze | Oznaczanie 4-metyloimidazolu | PB-ZK/PK 11 wyd. 1 z 03.03.2026 | NA
71 | ZK | Produkty spożywcze | Indeks rozpuszczalności białek | Metoda własna wg Berghout, Boom i in. (2014) | NA
72 | ZK | Produkty spożywcze | Oznaczanie liczby drobnoustrojów Metoda płytkowa w temp. 30°C | PN-EN ISO 4833-1:2013 + Ap1:2016 | NA
73 | ZK | Produkty spożywcze | Oznaczanie liczby drożdży i pleśni w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95 | PN-EN ISO 21527-1:2009 | NA
74 | ZK | Produkty spożywcze | Oznaczanie liczby drożdży i pleśni w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95 | PN-EN ISO 21527-2:2009 | NA
75 | ZK | Produkty spożywcze | Oznaczanie liczby bakterii z grupy coli metodą płytkową | PN-ISO 4832:2007 | NA
76 | ZK | Produkty spożywcze | Wykrywanie obecności Escherichia coli | PN-EN ISO 16649-2:2004 | NA
77 | ZK | Produkty spożywcze | Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae | PN-ISO 21528-2:2005 | NA
78 | ZK | Produkty spożywcze | Wykrywanie bakterii Salmonella | PN-EN ISO 6579-1:2017-04P | NA
79 | ZK | Produkty spożywcze | Oznaczanie obecności bakterii beztlenowych Clostridium | PN-EN ISO 7937:2005 (wycofana) | NA
80 | ZK | Produkty spożywcze | Oznaczanie liczby bakterii fermentacji mlekowej | PN-ISO 15214:2002 | NA
81 | ZK | Produkty spożywcze | Oznaczanie zawartości związków fenolowych | PB-ZK/PK 06, wyd. 3 z 04.12.2017 | NA
82 | ZK | Produkty spożywcze | Kwasy tłuszczowe | PN-EN ISO 12966-1:2015 PN-EN ISO 12966-2:2011 (wycofana) | NA
83 | ZK | Produkty spożywcze | Tekstura/ Twardość (instrumentalnie) | PB-ZK/PS 04 wyd. 3 z 05.03.2018 | NA
84 | ZK | Produkty spożywcze | Pomiar na aparacie Turbiscan pomiar klarowności | PB ZK/PS 25 wyd. 1 z 05.11.2024 | NA
85 | ZK | Produkty spożywcze | Pomiar na aparacie Turbiscan trwałość emulsji | PB ZK/PS 25 wyd. 1 z 05.11.2024 | NA
86 | ZK | Produkty spożywcze | Pomiar na aparacie Turbiscan pomiar kinetyki destabilizacji układów dyspersyjnych | PB ZK/PS 25 wyd. 1 z 05.11.2024 | NA
87 | ZK | Wyroby cukiernicze | Badania sensoryczne Metoda 5-punktowa | PN-A-88032:1998/Ap1:2001 | NA
88 | ZK | Wyroby cukiernicze | Zawartość suchej masy Metoda wagowa | PN-A-88027:1984 pkt. 2.3.3. (wycofana) | NA
89 | ZK | Wyroby cukiernicze | Kwasowość ogólna Metoda miareczkowa | PN-A-88024:1979 pkt.2.1.5.1 (wycofana) | NA
90 | ZK | Wyroby cukiernicze | Zawartość popiołu Metoda wagowa | PN-A-88022:1959 (wycofana) | NA
91 | ZK | Skrobie | Woda Metoda suszarkowa | PN-EN ISO 1666:2000 | NA
92 | ZK | Skrobie | Barwa Metoda aparaturowa (system CIE, Lab Yxyz) | PB-ZK/PS 14, wyd. 4 z 15.10.2018 | NA
93 | ZK | Skrobie | Zanieczyszczenia mechaniczne (pstrociny) Metoda wizualna | PN-A-74706:1984 (wycofana) | NA
94 | ZK | Skrobie | Popiól ogólny Metoda wagowa | PN-EN ISO 3593:2000 | NA
95 | ZK | Skrobie | Popiólł nierozpuszczalny w 10% HCl Metoda wagowa | PN-EN ISO 3593:2000 | NA
96 | ZK | Skrobie | Popiół siarczanowy Metoda wagowa | PN-EN ISO 5809:2002 | NA
97 | ZK | Skrobie | Azot/białko Metoda Kjeldahla | PN-EN ISO 3188:2000 | NA
98 | ZK | Skrobie | Chlorki Metoda Mohra | PN-EN ISO 5810:2002 | NA
99 | ZK | Skrobie | Kwasowość Metoda miareczkowa | PN-A-74706:1984 (wycofana) | NA
100 | ZK | Skrobie | Tłuszcz Metoda Soxhleta | PN-EN ISO 3947:2001 | NA
101 | ZK | Skrobie | Oznaczanie pH Metoda potencjometryczna | PN-A-74706:1984 (wycofana) | NN
102 | ZK | Skrobie | Lepkość Metoda Brabendera | PB-ZK/PS 01, wyd. 3 z 05.03.2018 | NA
103 | ZK | Skrobie | Lepkość Metoda Brookfielda | PB-ZK/PS 02, wyd. 3 z 05.03.2018 | NN
104 | ZK | Skrobie | Lepkość Reometr Rotacyjny | PB-ZK/PS 03, wyd. 3 z 05.03.2018 | NN
105 | ZK | Skrobie | Gęstość nasypowa | PN-A-74702-3:1998 | NA
106 | ZK | Skrobie | Skrobia oporna/nieoporna | PB-ZK PS 24 wyd. 1 z 05.05.2022 | NA
107 | ZK | Skrobie | Zawartość skrobi Metoda polarymetryczna Ewersa | PN-EN ISO 10520:2002 | NA
108 | ZK | Skrobie | Stopień skleikowania skrobi metodą enzymatyczną | PB-ZK/PS 26 wyd. 1 z 15.01.2025 | NA
109 | ZK | Skrobie | Amyloza/Amylopektyna | PB-ZK/PS 05 wyd.3 z 05.03.2018 | NA
110 | ZK | Skrobie zmodyfikowane | Grupy acetylowe | PB-ZK/PS 05, wyd. 3 z 05.03.2018 | NA
111 | ZK | Skrobie zmodyfikowane | Grupy karboksylowe | PN-EN ISO 11214:2001 | NA
112 | ZK | Skrobie zmodyfikowane | Grupy karboksymetylenowe | PN-EN ISO 11214:2001 | NA
113 | ZK | Suszone przetwory ziemniaczane (susz na puree, kostka ziemniaczana, grysik) | Woda Metoda suszarkowa | PN-EN ISO 1666:2000 | NA
114 | ZK | Suszone przetwory ziemniaczane (susz na puree, kostka ziemniaczana, grysik) | Skrobia wymywalna | PN-91-8080-01 pkt. 2.15 | NA
115 | ZK | Suszone przetwory ziemniaczane (susz na puree, kostka ziemniaczana, grysik) | Granulacja Metoda sitowa | PN-A-74722-4:1998 | NA
116 | ZK | Suszone przetwory ziemniaczane (susz na puree, kostka ziemniaczana, grysik) | Popiół ogólny Metoda wagowa | PN-EN ISO 3593:2000 | NA
117 | ZK | Suszone przetwory ziemniaczane (susz na puree, kostka ziemniaczana, grysik) | Popiół nierozpuszczalny w 10% HCl Metoda wagowa | PN-EN ISO 3593:2000 | NA
118 | ZK | Suszone przetwory ziemniaczane (susz na puree, kostka ziemniaczana, grysik) | Popiół siarczanowy Metoda wagowa | PN-EN ISO 5809:2002 | NA
119 | ZK | Suszone przetwory ziemniaczane (susz na puree, kostka ziemniaczana, grysik) | Dwutlenek siarki (SO2) Metoda destylacyjna | PN-EN ISO 1185:2000 | NA
120 | ZK | Suszone przetwory ziemniaczane (susz na puree, kostka ziemniaczana, grysik) | Azot/białko Metoda Kjeldahla | PN-EN ISO 3188:2000 | NA
121 | ZK | Suszone przetwory ziemniaczane (susz na puree, kostka ziemniaczana, grysik) | Tłuszcz Metoda Soxhleta | PN-EN ISO 3947:2001 | NA
122 | ZK | Suszone przetwory ziemniaczane (susz na puree, kostka ziemniaczana, grysik) | Zdolność chłonięcia wody | PB-ZK/PS 15, wyd. 3 z 05.03.2018 | NA
123 | ZK | Suszone przetwory ziemniaczane (susz na puree, kostka ziemniaczana, grysik) | Masa nasypowa | PN-A-74702:1978 | NA
124 | ZK | Hydrolizaty (glukoza, syropy, syrop suszony, maltodekstryny, karmel) | Gęstości w °Bx | PB-ZK/PS 16, wyd. 3 z 05.03.2018 | NA
125 | ZK | Hydrolizaty (glukoza, syropy, syrop suszony, maltodekstryny, karmel) | Dwutlenek siarki (SO2) Metoda destylacyjna | PN-EN ISO 1185:2000 | NA
126 | ZK | Hydrolizaty (glukoza, syropy, syrop suszony, maltodekstryny, karmel) | Równoważnik glukozowy DE | PN-EN ISO 5377:2001 | NA
127 | ZK | Hydrolizaty (glukoza, syropy, syrop suszony, maltodekstryny, karmel) | Popiól ogólny Metoda wagowa | PN-EN ISO 3593:2000 | NA
128 | ZK | Hydrolizaty (glukoza, syropy, syrop suszony, maltodekstryny, karmel) | Popiólł nierozpuszczalny w 10% HCl Metoda wagowa | PN-EN ISO 3593:2000 | NA
129 | ZK | Hydrolizaty (glukoza, syropy, syrop suszony, maltodekstryny, karmel) | Popiół siarczanowy Metoda wagowa | PN-EN ISO 5809:2002 | NA
130 | ZK | Hydrolizaty (glukoza, syropy, syrop suszony, maltodekstryny, karmel) | Skręcalność właściwa | PB-ZK/PS 17, wyd. 3 z 05.03.2018 | NN
131 | ZK | Hydrolizaty (glukoza, syropy, syrop suszony, maltodekstryny, karmel) | Barwa Metoda spektofotometryczna | PB-ZK/PS 18, wyd. 3 z 05.03.2018 | NN
132 | ZK | Hydrolizaty (glukoza, syropy, syrop suszony, maltodekstryny, karmel) | Barwa Metoda EBC | metoda własna | NN
133 | ZK | Hydrolizaty (glukoza, syropy, syrop suszony, maltodekstryny, karmel) | Przezroczystość Metoda spektofotometryczna | PB-ZK/PS 19, wyd. 3 z 05.03.2018 | NN
134 | ZK | Hydrolizaty (glukoza, syropy, syrop suszony, maltodekstryny, karmel) | Chlorki Metoda Mohra | PN-EN ISO 5810:2002 | NA
135 | ZK | Hydrolizaty (glukoza, syropy, syrop suszony, maltodekstryny, karmel) | Kwasowość Metoda miareczkowa | PN-A-74706:1984 (wycofana) | NA
136 | ZK | Hydrolizaty (glukoza, syropy, syrop suszony, maltodekstryny, karmel) | Oznaczanie pH Metoda potencjometryczna | PN-A-74706:1984 (wycofana) | NA
137 | ZK | Hydrolizaty (glukoza, syropy, syrop suszony, maltodekstryny, karmel) | Postać Metoda organoleptyczna | PN-A74702:1978 (wycofana) | NN
138 | ZK | Hydrolizaty (glukoza, syropy, syrop suszony, maltodekstryny, karmel) | Barwa Metoda organoleptyczna | PN-A-74701:1978 (wycofana) | NN
139 | ZK | Hydrolizaty (glukoza, syropy, syrop suszony, maltodekstryny, karmel) | Zapach Metoda organoleptyczna | PN-A-74701:1978 (wycofana) | NN
140 | ZK | Hydrolizaty (glukoza, syropy, syrop suszony, maltodekstryny, karmel) | Smak Metoda organoleptyczna | PN-A-74701:1978 (wycofana) | NN
141 | ZK | Hydrolizaty (glukoza, syropy, syrop suszony, maltodekstryny, karmel) | Siła barwienia i intensywność barwy | PN-A-74701:1978 (wycofana) | NA
142 | ZK | Hydrolizaty (glukoza, syropy, syrop suszony, maltodekstryny, karmel) | Próba testowa z kwasem HCl | PN-A-74701:1978 (wycofana) | NA
143 | ZK | Hydrolizaty (glukoza, syropy, syrop suszony, maltodekstryny, karmel) | Azot ogólny | PN-A-04018:1975 (wycofana) | NA
144 | ZK | Hydrolizaty (glukoza, syropy, syrop suszony, maltodekstryny, karmel) | 4-metyloimidazol Metoda HPLC z detekcją fluorometryczną | metoda własna | NA
145 | ZK | Mąki i przetwory zbożowe | Woda Metoda suszarkowa | PN-EN ISO 1666:2000 | NA
146 | ZK | Mąki i przetwory zbożowe | Popiól ogólny Metoda wagowa | PN-EN ISO 3593:2000 | NA
147 | ZK | Mąki i przetwory zbożowe | Popiólł nierozpuszczalny w 10% HCl Metoda wagowa | PN-EN ISO 3593:2000 | NA
148 | ZK | Mąki i przetwory zbożowe | Popiół siarczanowy Metoda wagowa | PN-EN ISO 5809:2002 | NA
149 | ZK | Mąki i przetwory zbożowe | Tłuszcz Metoda Soxhleta | PN-EN ISO 3947:2001 | NA
150 | ZK | Mąki i przetwory zbożowe | Azot/białko Metoda Kjeldahla | PN-EN ISO 3188:2000 | NA
151 | ZK | Mąki i przetwory zbożowe | Masa nasypowa | PN-A-74702-3:1998 | NA
152 | ZK | Mąki i przetwory zbożowe | Amyloza/Amylopektyna | PB-ZK/PS 26 wyd.1 z 15.01.2025 | NA
153 | ZK | Mąki i przetwory zbożowe | Lepkość Metoda Brabendera | PB-ZK/PS 01, wyd. 3 z 05.03.2018 | NA
154 | ZK | Mąki i przetwory zbożowe | Oznaczanie stopnia rozdrobnienia | PN-A-74015:1973 (norma wycofana) | NA
155 | ZK | Mąki i przetwory zbożowe | Cukry inwertowane Metoda jodometryczna | PN-EN 1185:2000 | NN
156 | ZK | Mąki i przetwory zbożowe | Gluten | PN-A-74043-3:1994 | NN
157 | ZK | Mąki i przetwory zbożowe | Rozpływalność glutenu | PN-A-74043-3:1994 | NN
158 | ZK | Smażone produkty ziemniaczane (frytki, sneksy, prażynki, chipsy) | Woda Metoda suszarkowa | PN-EN ISO 1666:2000 | NN
159 | ZK | Smażone produkty ziemniaczane (frytki, sneksy, prażynki, chipsy) | Tłuszcz Metoda Soxhleta | PN-EN ISO 3947:2001 | NN
160 | ZK | Smażone produkty ziemniaczane (frytki, sneksy, prażynki, chipsy) | Chlorki Metoda Mohra | PB-ZK/PS 07, wyd. 3 z 05.03.2018 | NN
161 | ZK | Smażone produkty ziemniaczane (frytki, sneksy, prażynki, chipsy) | Liczba kwasowa (LK) | PB-ZK/PS 11, wyd. 3 z 05.03.2018 | NN
162 | ZK | Smażone produkty ziemniaczane (frytki, sneksy, prażynki, chipsy) | Liczba Lea | PB-ZK/PS 10, wyd. 3 z 05.03.2018 | NN
163 | ZK | Smażone produkty ziemniaczane (frytki, sneksy, prażynki, chipsy) | Badania organoleptyczne Metoda opisowa | PB-ZK/PS 12, wyd. 3 z 05.03.2018 | NN
164 | ZK | Smażone produkty ziemniaczane (frytki, sneksy, prażynki, chipsy) | Badania organoleptyczne Metoda 5-cio punktowa | PB-ZK/PS 12, wyd. 3 z 05.03.2018 | NN
165 | ZK | Smażone produkty ziemniaczane (frytki, sneksy, prażynki, chipsy) | Masa nasypowa | PN-78/A-74702-3:1998 | NN
166 | ZK | Ziemniaki | Skrobia Metoda polarymetryczna Ewersa | PN-EN ISO 10520:2002 | NN
167 | ZK | Ziemniaki | Azot/białko ogólne Metoda Kjeldahla | PN-R-64811:1992 | NN
168 | ZK | Ziemniaki | Azot/białko strawne Metoda Kjeldahla | PN ISO 6655:2000 | NN
169 | ZK | Ziemniaki | Włókno surowe | PN- EN ISO 5498:1996 | NA
170 | ZK | Ziemniaki | Suma cukrów | PB-ZK/PS 21, wyd. 3 z 05.03.2018 | NA
171 | ZK | Ziemniaki | Cukry redukujące | PB-ZK/PS 20, wyd. 3 z 05.03.2018 | NA
172 | ZK | Napoje bezalkoholowe | Zawartość kofeiny Metoda HPLC-UV | PB-ZK/PK 03, wyd. 6 z 04.03.2026 | NA
173 | ZK | Produkty Spożywcze | Lepkość Wizkozymetr rotacyjny | PB-ZK/PS 02, wyd. 3 z 05.03.2018 | NN
174 | ZK | Produkty Spożywcze | Lepkość Reometr Rotacyjny | PB-ZK/PS 03, wyd. 3 z 05.03.2018 | NN
175 | ZK | Produkty Spożywcze | Skrobia oporna/nieoporna | PB-ZK PS 24 wyd. 1 z 05.05.2022 | NA
176 | ZK | Kawa, soki, zioła | Kwasy fenolowe (chlorogenowy, galusowy, katechinowy, ferulowy, kumarowy) | PB-ZK/PK 06 wyd. 3 z 04.12.2017 | NA
177 | ZK | Skrobie, mąki i przetwory zbożowe | Amyloza/Amylopektyna | PB-ZK/PS 26 wyd. 1 z 15.01.2025 | NA